ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ №_______ от _________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО
ПРОГРАММИРУЕМОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ИОН

Объект _____________________________________________________________________

(полное наименование объекта, технология, для которой предназначен)

| № | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип источника питания | Инверторный |
| 2 | Наличие реверса, ДА/НЕТ |  |
| 3 | Импульсный коммутатор на выходе (формирование коротких импульсов), ДА/НЕТ |  |
| 4 | Напряжение питающей сети, В | 380 |
| 5 | Частота питающей сети, Гц | 50 |
| 6 | Число фаз питающей сети | 3 |
| 7 | Выходная мощность, кВт |  |
| 8 | Максимальное выходное напряжение, В |  |
| 9 | Максимальный выходной ток, А |  |
| 10 | Точность автоматической стабилизации тока/напряжения | 1..3% |
| 11 | Время установления выходных параметров тока и напряжения при включении, не более, сек | 0,5 |
| 12 | Коэффициент полезного действия при номинальной нагрузке, не менее % | 80..92 |
| 13 | Коэффициент мощности при номинальной нагрузке, не менее % | 90…93 |
| 14 | Пульт управления с сенсорной панелью (да/нет): |  |
| 15 | Дополнительный переносной пульт с сенсорной панелью (да/нет): |  |
| 16 | Длина кабеля дополнительного переносного пульта с сенсорной панелью, м: |  |
| 17 | Интерфейс обмена с внешней системой управления | RS-485, MODBUS |
| 18 | Программируемые дискретные входы | 3 |
| 19 | Программируемые релейные выходы | 2 |
| 20 | Модуль аналоговых входов-выходов (опция, ДА/НЕТ) Аналоговые выходы 4-20 мА (выходные ток и напряжение) 2 выхода Аналоговый вход 4-20 мА (задание тока или напряжения) 1 вход Аналоговый вход 0-10 В (задание тока или напряжения) 1 вход |  |
| 21 | Подвод кабелей (заполняется для источников питания мощностью более 30кВт), СВЕРХУ/СНИЗУ |  |
| 22 | Система охлаждения | Воздушное, встроенные вентиляторы |
| 23 | Степень защиты оболочки IP20, IP54 |  |
| 24 | Температура окружающей среды, 0С | 0 - 40 |
| 25 | Максимальная относительная влажность, % | 80 (без конденсации) |
| 26 | Габаритные размеры, ВхШхГ, мм |  |
| 27 | Вес, кг |  |
| 23 | Дополнительные требования (укажите все, что считаете нужным): |  |

| ПОСТАВЩИК | ПОКУПАТЕЛЬ |
| --- | --- |
| ________________________ ООО «НПЦ Донавтоматика» ________________ /________________./ | ________________ /______________/ |